## Anlagen
| Liegenschaft | [5 empty] | Netzersatzanlage | [5 empty] | Unabhängige Stromversorgung / Pufferakku |  |  |  | Notstrom | Externe Netzeinspeisung |  | Bemerkung
Priorität | Kritische Infrastruktur | Firma / Name | Telefon | Anschrift | PLZ, Ort | Zuständigkeit | NEA vorhanden | Leistung / kVA | Verbrauch / L/h | Tankvolumen / L | Dauer / h | Betriebsdauer | USV vorhanden | Betriebsdauer / min | Betriebsdauer /h | Bemerkung | Laufzeit | Einspeisestelle vorhanden | Verbraucher / kVA
| Krankenhaus |  |  | Beispielstraße 1 | 12345 Musterstadt |  | ja | 150 | 50 | 10000 | 200 | 8,3 d | ja |  | 200 | NEA-Puffer | 8,3 d | ja | 100
| Polizeiwache |  |  | BOS-Weg 110 | 12345 Musterstadt |  | ja | 5 | 7 | 150 | 21.4286 | 21,4 h | ja |  | 21.4286 | NEA-Puffer | 21,4 h | ja | 3
| Feuerwache |  |  | BOS-Weg 112 | 12345 Musterstadt |  | ja | 20 | 12 | 400 | 33.3333 | 1,4 d | nein |  | 0 |  | 1,4 d | ja | 12
| Beatmungsgerät | Frau Mustermann |  | Musterstraße 42 | 12345 Musterstadt |  | nein |  |  |  | 0 | 0 h | ja | 20 | 0.33333 |  | 0,3 h | nein | 0.2 | ins Krhs verlegen
| Kühlung | Tante-Emma-Laden |  | Musterstraße 1 | 12345 Musterstadt |  | nein |  |  |  | 0 | 0 h | nein |  | 0 |  | 0 h | ja | 20
| Betreuungsstelle | Turnhalle FC Plattfuß |  | Sportstraße 17 | 12345 Musterstadt |  | nein |  |  |  | 0 | 0 h | nein |  | 0 |  | 0 h | ja | 50
| Gutshof | Bauer Huber |  | Außenliegend 1 | 12345 Musterstadt |  | ja | 25 | 10 | 5000 | 500 | 20,8 d | nein |  | 0 |  | 20,8 d | ja | 18 | Zapfwellengenerator
| Rettungswache |  |  | BOS-Weg 19222 | 12345 Musterstadt |  | nein |  |  |  | 0 | 0 h | nein |  | 0 |  | 0 h | ja | 8
| Pumpspeicherwerk | EVU |  | Beispielstraße 92 | 12345 Musterstadt |  | nein |  |  |  | 0 | 0 h | ja | 240 | 4 |  | 4 h | nein |  | nur Mess- u Regeltechnik
[11 empty] | 0 | 0 h |  |  | 0 |  | 0 h
[11 empty] | 0 | 0 h |  |  | 0 |  | 0 h
[11 empty] | 0 | 0 h |  |  | 0 |  | 0 h
[11 empty] | 0 | 0 h |  |  | 0 |  | 0 h
[11 empty] | 0 | 0 h |  |  | 0 |  | 0 h
[11 empty] | 0 | 0 h |  |  | 0 |  | 0 h
[11 empty] | 0 | 0 h |  |  | 0 |  | 0 h
[11 empty] | 0 | 0 h |  |  | 0 |  | 0 h
[11 empty] | 0 | 0 h |  |  | 0 |  | 0 h
[11 empty] | 0 | 0 h |  |  | 0 |  | 0 h
[11 empty] | 0 | 0 h |  |  | 0 |  | 0 h
[11 empty] | 0 | 0 h |  |  | 0 |  | 0 h
[11 empty] | 0 | 0 h |  |  | 0 |  | 0 h
[11 empty] | 0 | 0 h |  |  | 0 |  | 0 h
[11 empty] | 0 | 0 h |  |  | 0 |  | 0 h
[11 empty] | 0 | 0 h |  |  | 0 |  | 0 h
[11 empty] | 0 | 0 h |  |  | 0 |  | 0 h
[11 empty] | 0 | 0 h |  |  | 0 |  | 0 h
[11 empty] | 0 | 0 h |  |  | 0 |  | 0 h
[11 empty] | 0 | 0 h |  |  | 0 |  | 0 h
[11 empty] | 0 | 0 h |  |  | 0 |  | 0 h
[11 empty] | 0 | 0 h |  |  | 0 |  | 0 h
[11 empty] | 0 | 0 h |  |  | 0 |  | 0 h
[11 empty] | 0 | 0 h |  |  | 0 |  | 0 h
[11 empty] | 0 | 0 h |  |  | 0 |  | 0 h
[11 empty] | 0 | 0 h |  |  | 0 |  | 0 h
[11 empty] | 0 | 0 h |  |  | 0 |  | 0 h
[11 empty] | 0 | 0 h |  |  | 0 |  | 0 h
[11 empty] | 0 | 0 h |  |  | 0 |  | 0 h
[11 empty] | 0 | 0 h |  |  | 0 |  | 0 h
[11 empty] | 0 | 0 h |  |  | 0 |  | 0 h
[11 empty] | 0 | 0 h |  |  | 0 |  | 0 h

## Generatoren
Nr | Leistung / kVA | Verbrauch / L/h | Tankvolumen / L | Organisation | Ansprechpartner | Telefon | Anschrift | PLZ, Ort | Vorgesehen für
1 | 5 | 4 | 12 | Feuerwehr |  |  | BOS-Weg 112 | 12345 Musterstadt | LF 8/6

## Betriebsstoffe
Tankstelle | Ansprechpartner | Telefon | Anschrift | PLZ, Ort | Kooperation | m³ Diesel | m³ Otto | Einspeisung | NEA

## Versorgungsgüter
Versorgungsgut | Kontakt | Ansprechpartner | Telefon | Anschrift | PLZ, Ort | Menge
Erbsensuppe | Erasco Zentralwerk

## Transportlogistik
Einrichtung | Ansprechpartner | Art | Telefon | Anschrift | PLZ, Ort | Zuladung / t | Spezielles | Art
Aldi |  | 20 Tonner m. Ladebordwand |  |  |  | 12 |  | Lebensmittel
Feuerwehr |  | GW Logistik |  |  |  | 2 | 2 IBC | Treibstoff
Oelmann |  | 15 m³ Tankwagen |  |  |  | 15 |  | Treibstoff